## Sheet1
抚顺市技术创新研究院专用设备共享明细表
序号 | 所属机构 | 专业/部门 | 设备名称 | 型号/规格 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 制造厂 | 备注
1 | 计量测试所 | 电学 | 数字多用表 | 8508A | 电压：0～1050V | DCV 3.2×10-6 | FLUKE
2 | 计量测试所 | 电学 | 铷原子频率标准 | TR2001/plj12 | 1MHz 5MHz 10MHz | 5×10-11 | 石家庄无线电四厂
3 | 计量测试所 | 电学 | 非接触测速仪 | L-350 | 0.3～250km/h | MPE:±1% | 德国
4 | 计量测试所 | 电学 | 微波频率计 | EE3395J | 10Hz～36GHz | U=1×10-7MHz, k=2 | 南京新联电讯仪器有限公司
5 | 计量测试所 | 电学 | 多功能标准表 | 5522A | 0～20A ； 0～1020V；0～1000MΩ | DCV：±12×10-6DCI：±10×10-5ACV：±12×10-5ACI：±6×10-4OHM：±28×10-6 | FLUKE
6 | 计量测试所 | 电学 | 数字多用表 | 8845A | 电压：0～1000V 电流：0～10A 电阻：0～100MΩ | DCV 4.0×10-5 DCI 5.0×10-4 ACV 9.0×10-4 ACI 1.4×10-3 HM 1.1×10-4 | FLUKE
7 | 计量测试所 | 电学 | 单相电能表多功能校验装置 | YC-1891D | 220V100A | 0.05级 | 广州市格宁电气有限公司
8 | 计量测试所 | 电学 | 三相标准电能表 | SZ-03A-K8 | 电压: 3×(0～400)V 电流: 3×(0～100)A | 0.02级 | 广州市格宁电气有限公司
9 | 计量测试所 | 电学 | 全自动直流电阻校验装置 | RT9616 |  |  | 上海兰斯汀仪表研究所
10 | 计量测试所 | 电学 | 数字示波器 | MDO3102 |  |  | Tektronix美国泰克
11 | 计量测试所 | 电学 | 多功能校准源 | 5520A | 0～20A ； 0～1020V；0～1000MΩ | DCV：±12×10-6DCI：±10×10-5ACV：±12×10-5ACI：±6×10-4OHM：±28×10-6 | FLUKE
12 | 计量测试所 | 热工 | 干体炉 | 580BS/2800CEANUS-6BB12/46/210 | (-30-110)℃ | 波动度： ±0.02℃/10min 最大温差:0.4℃ | ISOTECH
13 | 计量测试所 | 热工 | 低温黑体辐射源 | R982 | （-10～80）℃ | 稳定性：±0.1C/30min，均匀性：±0.1C，发射率：超过0.995 | ISOTECH U .K
14 | 计量测试所 | 热工 | 标准恒温槽 | HTS-95A | 室温～95℃ | 波动度： ±0.01℃/10min 最大温差：0.02℃ | 泰安哈特仪器仪表公司
15 | 计量测试所 | 热工 | 中温黑体辐射源 | R976 | （30～550）℃ | 稳定性：±0.1C/30min，均匀性：±0.1C，发射率：超过0.995 | ISOTECH U .K
16 | 计量测试所 | 热工 | 温度湿度记录器 | EBI10 | （-20～140）℃ | MPE：±0.1℃ | ebro
17 | 计量测试所 | 热工 | 直流测温电桥 | Microk500 | （0～500）Ω |  | ISOTECH
18 | 计量测试所 | 压力 | 数字压力控制器 | PACE6000 | （-100-200）kPa（-2.5-2.5）kPa(75-115）kPa | 0.01级 | GE
19 | 计量测试所 | 长度 | 全自动螺纹综合测量机 | SJ5200-6060 |  |  | 深圳市中图仪器科技有限公司
20 | 计量测试所 | 长度 | 测长机 | SJ5100-2000B | 外(0-2020)mm内(5-1900)mm | U=(0.3+L/220)μm k=2 L_mm | 深圳市中图仪器股份有限公司
21 | 计量测试所 | 长度 | 表面粗糙度轮廓度仪 | SJ5701 | (0-200)mm | U=5%,k=2 | 深圳市中图仪器股份有限公司
22 | 计量测试所 | 质量 | 质量比较仪 | CCE5004/MCCE5004 | 0.2mg-5kg | ① | 德国Sartorius公司
23 | 计量测试所 | 质量 | 电子天平 | ME5 | 0.001mg-5.1g | ① | 德国Sartorius公司
24 | 特检设备监督检验所 | 容器室 | 密间隔管地电位检测仪 | CIPS |  | ±2.5%
25 | 特检设备监督检验所 | 容器室 | 直流电压梯度检测系统 | DCVG |  | ≤10cm
26 | 特检设备监督检验所 | 总师办 | 16元素光谱仪 | SPECTROTEST TXC02 |  | 16元素
27 | 特检设备监督检验所 | 总师办 | 20通道usb声发射采集系统 | SAEU2S-20 |  | 40dB±1dB
28 | 特检设备监督检验所 | 总师办 | 工业内窥镜 | GDN-C |  | ≤84.8um
29 | 特检设备监督检验所 | 总师办 | 内窥镜 | GDN-III |  | ≤84.8um
30 | 特检设备监督检验所 | 总师办 | 手持式光谱仪 | SPECTROXsort |  | C\S\P等
31 | 特检设备监督检验所 | 总师办 | 涡流钢管腐蚀扫查仪 | ET-100 |  | 2.00°/d
32 | 特检设备监督检验所 | 总师办 | 涡流钢管腐蚀扫查仪 | ET-100 |  | 2.00°/d
33 | 产品质量监督检验所 | 机械 | 微机屏显式液压万能试验机 | WEW-1000 | 最大试验力1000KN，测量范围4％-100％ | ±1% | 长春新试验机有限责任公司
34 | 产品质量监督检验所 | 建材 | 全自动低本底多道γ能谱仪 | FYFS-2002F | 20KeV-3MeV | Th:12%,Ra:12%,K:12%,精度≤7.5% | 湖北方圆环保科技有限公司
35 | 产品质量监督检验所 | 轻工 | X荧光光谱仪 | EDX3000PLUS |  |  | 江苏天瑞仪器股份有限公司
36 | 产品质量监督检验所 | 轻工 | 傅立叶变换红外光谱仪 | TENSOR27 |  |  | 布鲁克（德国）
37 | 产品质量监督检验所 | 石化 | 库仑搅拌器 | WK-2C
38 | 产品质量监督检验所 | 石化 | 气相色谱仪 | GC9790PLUS | 室温加：8℃~400℃，压力范围：0-90psi | 温控精度：±0.1 | 浙江福立分析仪器股份有限公司
39 | 产品质量监督检验所 | 石化 | 十六烷值测定器 | HJZ-6
40 | 产品质量监督检验所 | 石化 | 气相色谱仪 | Clarus 580 | 标准值：≤4% | 实测值：0.57% | PerkinElmer
41 | 产品质量监督检验所 | 石化 | 气相色谱 | trace gc2000
42 | 产品质量监督检验所 | 石化 | 气相色谱 | PE-XL1000 | >3*10(4)mV.mL/mg | U=3.9%,k=2
43 | 产品质量监督检验所 | 石化 | 微波灰化 | C924810 | （300-1050）℃ | U=1.5℃，k=2 U=1.3℃，k=2 | 美国CEM公司
44 | 产品质量监督检验所 | 石化 | 辛烷值测定器 | ASTM-CFR
45 | 产品质量监督检验所 | 石化 | 辛烷值测定器 | ASTM-CFR
46 | 产品质量监督检验所 | 石化 | 紫外荧光定硫仪 | EA5000 | 0-99.9% | Urel=3.0%,k=2 | 德国耶拿
47 | 产品质量监督检验所 | 石化 | 气相色谱 | KFG5 | 线性范围：≥10^7 | 0.15mV/h
48 | 产品质量监督检验所 | 石化 | 气相色谱 | 4890
49 | 产品质量监督检验所 | 石化 | 气相色谱 | 6890 | 0.7×10(-10)g/s | 2.5%
50 | 产品质量监督检验所 | 石化 | 原子吸收 | solaars4 | 0.005ug/ml | U=4.0%,k=2
51 | 产品质量监督检验所 | 石化 | 等离子体发射光谱仪（ICP） | Avio200 |  |  | PerkinElmer
52 | 产品质量监督检验所 | 石化 | 辛烷值测定器 | ASTM-CFR | 90-99(MON) | ±1 | 美国Waukesha公司
53 | 产品质量监督检验所 | 石化 | 气相色谱 | SQ8-GCMS |  |  | 珀金埃尔默股份有限公司
54 | 产品质量监督检验所 | 食品 | 双道原子荧光光度计 | AFS-820 | 线性范围:大于三个数量级 | 优于1.5% | 北京吉天仪器有限公司
55 | 产品质量监督检验所 | 食品 | 液相色谱自动进样器 | 安捷伦
56 | 产品质量监督检验所 | 食品 | 原子吸收分光光度计 | 3110 | 精度0.2pg | U=0.005μg/ml,k=2 | 美国珀金埃尔莫公司
57 | 产品质量监督检验所 | 食品 | 气相色谱 | 6890N | 2mg/kg～500mg/kg | U=6.8%,V=23 | 安捷伦科技有限公司
58 | 产品质量监督检验所 | 食品 | 液相色谱 | 1100 | 0.03g/kg～5g/kg | U=1.0%,k=2 | 安捷伦科技有限公司
59 | 产品质量监督检验所 | 食品 | 离子色谱 | ICS-900 | 0.009μg/g | 最小检测线浓度:U=0.00058(μg/ml),k=2 | 戴安中国有限公司
60 | 产品质量监督检验所 | 食品 | 气相色谱 | 7890A | 0.05×10-5g/mL | U=6.8%,V=23 | 安捷伦科技有限公司
61 | 产品质量监督检验所 | 食品 | 微波消解仪 | MARS6 ONETOUCH |  |  | 美国CEM
62 | 产品质量监督检验所 | 食品 | 原子吸收分光光度计 | AA-6300 | 精度0.1pg | 石墨法：U=0.3pg,k=2 | 日本岛津制作所
63 | 产品质量监督检验所 | 食品 | 全自动定氮仪 | 8400 | 0-40ml | Urel=1.4%,k=2 | 丹麦Foss
64 | 产品质量监督检验所 | 食品 | 液相色谱 | 1200 | 0.05μg/ml～200μg/ml | U=1.0%,k=2 | 安捷伦科技（上海）有限公司
65 | 产品质量监督检验所 | 食品 | 氨基酸分析仪 | 30＋ |  |  | biochrom(百康)
66 | 产品质量监督检验所 | 食品 | 液相色谱-质谱联用 | 1290-6460-OPT100 | 0.5μg/kg～5μg/kg | Urel=5%，k=2 | 安捷伦
67 | 产品质量监督检验所 | 橡塑 | 微机控制电子万能试验机 | CMT4104 | 最大负荷10kN | 试验值的±1% | 深圳市新三思试验设备有限公司
68 | 产品质量监督检验所 | 橡塑 | 智能型塑料管材耐压测定仪 | SGⅢ-3-110 | 压力范围：0.2-10MPa | 精度：典型：0.1%，最大：0.25% | 沈阳紫微恒机电设备有限公司
69 | 产品质量监督检验所 | 橡塑 | 环境气候箱 | FYQHX-2 | 控温范围：15℃-50℃，控湿范围：30%~75% |  | 湖北方圆环保有限公司
70 | 产品质量监督检验所 | 冶金 | 数显低温全自动冲击试验机 | JBDS-300Y | 大锤(0～300)J,小锤(0～150)J | 在-52.6℃时，U=0.4℃，k=2 | 长春新特试验机有限公司
71 | 产品质量监督检验所 | 冶金 | 手持式X射线荧光光谱仪 | X-MET5000 | Ti～U | 不确定度：Urel=1.1%,k=2，精密度：0.1%， | 英国牛津仪器
72 | 食品检验检测中心 | 理化 | 离子色谱仪 | SPX-250B-Z |  | 最小检出浓度0.000006µg/mL | Thermo Fisher
73 | 食品检验检测中心 | 理化 | 全自动定氮仪 | MJX-250B-Z |  | 示值误差2.2% | FOSS
74 | 食品检验检测中心 | 理化 | 液相色谱（RID+VWD） | SC-450 |  | VWD最小检出浓度2.2×10-9g/mL RID最小检出浓度1.9×10-7g/mL | 安捷伦
75 | 食品检验检测中心 | 理化 | 液相色谱（FLR+VWD） | SC-450 |  | VWD检测限9.0×10-10g/mL FLR检测限3.3×10-10g/mL | 沃特世
76 | 食品检验检测中心 | 理化 | 气相色谱（FID+NPD） | SC-226 |  | FID检测限0.004ng/s NPD检测线：磷0.2pg/s | 安捷伦
77 | 食品检验检测中心 | 理化 | 气相色谱（FID+ECD） | SC-226 |  | ECD检测限0.02pg/s FID检测限0.004ng/s | Thermo Fisher
78 | 食品检验检测中心 | 理化 | 气相色谱（FID+FPD） | SC-226 |  | FPD检测限0.007ng/s FID检测限0.003ng/s | Thermo Fisher
79 | 食品检验检测中心 | 理化 | 气相色谱质谱联用 | SC-226 |  | 不确定度U=7.8%，K=2 | Thermo Fisher
80 | 食品检验检测中心 | 理化 | 电感耦合等离子体质谱仪 | SC-226 |  | 检出限（ng/L）：Be：1.0836 In：0.6373 Bi：0.1350 | 美国PE
81 | 食品检验检测中心 | 理化 | 原子吸收光谱仪 | SC-226 |  | （火焰）线性误差=3.3% （石墨炉）线性误差=-11.9% | 美国PE
82 | 食品检验检测中心 | 理化 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | JBL0542 |  | 检出限0.05%ng | 北京海光
83 | 食品检验检测中心 | 理化 | 超纯水系统 | PHS-2F |  | - | 密理博
84 | 食品检验检测中心 | 微生物 | 微生物快筛系统 | BC/BD-420SFA |  | - | 梅里埃
85 | 食品检验检测中心 | 微生物 | 实时荧光定量pcr | SYL-1 |  | - | 罗氏
86 | 食品检验检测中心 | 理化 | 高速冷冻离心机 |  |  | - | hitachi
87 | 食品检验检测中心 | 微生物 | 全能式高速冷却离心机 |  |  | - | Thermo Scientific
88 | 食品检验检测中心 | 理化 | AP200酸纯化器 |  |  | - | 艾默莱
89 | 食品检验检测中心 | 理化 | AC200酸蒸清洗仪 |  |  | - | 艾默莱
90 | 食品检验检测中心 | 理化 | 液相色谱质谱联用仪 |  |  | 信噪比630:1 | Waters
91 | 食品检验检测中心 | 理化 | M64全自动高通量平行浓缩仪 |  |  | - | 莱伯泰科
92 | 食品检验检测中心 | 理化 | 全自动稀释配标仪 |  |  | - | 莱伯泰科
93 | 食品检验检测中心 | 理化 | 液相色谱质谱联用仪(DAD) |  |  | 信噪比1079:1 | 安捷伦
94 | 食品检验检测中心 | 理化 | 气相色谱(NPD、ECD) |  |  | NPD检测限 0.2pg/s ECD检测限 0.04pg/ml | 安捷伦
95 | 食品检验检测中心 | 理化 | 液相色谱(VWD) |  |  | FLD最小检出浓度1.0×10-9g/mL RID最小检出浓度1.0×10-7g/mL | 安捷伦
96 | 食品检验检测中心 | 理化 | 液相色谱(DAD/RID/FLD) |  |  | 最小检出浓度1.0×10-9g/mL | 安捷伦
97 | 食品检验检测中心 | 理化 | 氨基酸分析仪 |  |  |  | biochrom
98 | 粮油检验监测中心 | 检验计量科 | 原子荧光形态分析仪 | AFS－8120（SPA-20） |  |  | 北京吉天仪器有限公司
99 | 粮油检验监测中心 | 检验计量科 | 微波消解仪 | ETHOS ONE |  |  | Mile stone
100 | 粮油检验监测中心 | 检验计量科 | 近红外谷物分析仪 | Infratec 1241 |  |  | Sweden (瑞典)
101 | 粮油检验监测中心 | 检验计量科 | 原子吸收分光光度计 | AA-6300CF |  |  | 岛津仪器（苏州）有限公司
102 | 粮油检验监测中心 | 农产品检测科 | 气相色谱仪(FPD) | 7890B |  |  | 美国安捷伦
103 | 粮油检验监测中心 | 农产品检测科 | 气相色谱仪(ECD) | 7890B |  |  | 美国安捷伦
104 | 粮油检验监测中心 | 农产品检测科 | 液相色谱仪 | 1290 |  |  | 美国安捷伦
105 | 粮油检验监测中心 | 农产品检测科 | 气质联用仪 | TSQ8000EWO |  |  | 美国热电
106 | 粮油检验监测中心 | 农产品检测科 | 液质联用仪 | TSQ QUANTUM ACCESS MAX |  |  | 美国热电
107 | 粮油检验监测中心 | 检验计量科 | 微波消解仪 | Mars6 classic |  |  | 美国CEM公司
108 | 粮油检验监测中心 | 农产品检测科 | 默克密理博纯水机 | MmLL1PORE |  |  | 默克密理博（上海）有限公司 美国
109 | 粮油检验监测中心 | 检验计量科 | 原子吸收分光光度计 | AA-240 |  |  | 美国瓦里安
110 | 粮油检验监测中心 | 检验计量科 | 默克密理博纯水机 | Lntegral 5 |  |  | 默克密理博（上海）有限公司 美国
111 | 粮油检验监测中心 | 检验计量科 | 食品重金属检测仪 | EDX8600EM |  |  | 3V仪器（中国）有限公司
112 | 粮油检验监测中心 | 检验计量科 | 原子荧光光度计 | AFS-9230 |  |  | 北京吉天仪器有限公司
113 | 粮油检验监测中心 | 检验计量科 | 高速冷冻离心机 | ST16R |  |  | 美国热电
114 | 药品检验检测中心 | 分析室 | 高效液相色谱仪 | E2695 | 190-900nm | 标准物质：Urel=0.2%-0.5% k=2 | 美国waters
115 | 药品检验检测中心 | 分析室 | 高效液相色谱仪 | Agilent1260 | 190-901nm | 标准物质：Urel=0.2%-0.5% k=2 | 安捷伦
116 | 药品检验检测中心 | 中药室 | 气相色谱仪 | 7890A（FID） |  | Urel=3% (k=2) | 美国安捷伦
117 | 药品检验检测中心 | 中药室 | 高效液相色谱仪 | E2695 |  | 标准物质：Urel=0.2%-0.5% k=2 | 美国waters
118 | 药品检验检测中心 | 中药室 | 原子吸收分光光度计 | AA-7000(石墨炉) |  | 铜：Urel=1%，k=2；镉：Urel=2%，k=2 | 日本岛津
119 | 药品检验检测中心 | 中药室 | 高效液相色谱仪 | Agilent1260 | 190-901nm | 标准物质：Urel=0.2%-0.5% k=2 | 安捷伦
120 | 药品检验检测中心 | 中药室 | 高效液相色谱仪 | 1260（RID） | 190-901nm | 标准物质：Urel=0.2%-0.5% k=2 | 安捷伦
121 | 药品检验检测中心 | 生物室 | 高效液相色谱仪 | 2998(PAD) |  | 标准物质：Urel=0.2%-0.5% k=2 | 美国waters
122 | 药品检验检测中心 | 生物室 | 高效液相色谱仪 | L-2130 |  | 标准物质：Urel=0.2%-0.5% k=2 | 日立
123 | 药品检验检测中心 | 生物室 | 高效液相色谱仪 | LC-20A |  | 标准物质：Urel=0.2%-0.5% k=2 | 日本岛津
124 | 药品检验检测中心 | 生物室 | 费休氏水分测定仪 | V20 |  | U=0.013% k=2 | METTLER TOLEDO公司
125 | 药品检验检测中心 | 生物室 | 多功能微生物自动测量分析仪 | ZY-300IV |  |  | 北京先驱威锋技术开发公司